МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“



						 ДО
                                                                         ПРОТЕКТОР БГ ЕООД
                                  гр. Пловдив, ул. Хан Аспарух №11


О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.	



УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,


Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: 
„Доставка и монтаж на санитарен контейнер - 1 бр., контейнер тип едно помещение без санитарен възел за отдих и/или рехабилитация - 2 бр. и контейнер тип две помещения с кухненски бокс - 2 бр.”
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:


	
	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	К- во
Бр./чифт
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	К-во
Бр./чифт

	1
	Санитарен контейнер
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
1. Външни габаритни размери – 240х600 см. 
2. Височина на конструкцията – 240см външен размер 
3. Цвят на канта – по избор / червен, син, сив, бял, антрацит и др. /
4. Стени: термопанел 40мм.
5. Таван: Хибрид: 
      - Поцинкована LT ламарина 
      - Топлоизолация: минерална вата (единична) 40мм 
     - ОСБ 
     - Вътрешна облицовка: ПВЦ ламперия, цвят – бяла
6.   Под: усилен 
     - Метална скара – 
     - Бетопан 
     - Плочки с цокъл
7. Врати – Алуминиеви, бели – 1бр. 90/190см, плътна, 5бр.70/190см.плътна 
8. Прозорци – ПВЦ, бели – 2бр.100/60см/горноотв../, 5бр.50/50см/горноотв./ 
9. Ел. инсталация: стандартна, положена във видими кабел канали. 
10. ВИК инсталация – 3бр.тоалетна чиния с казанче,3бр.мивка със смесител,2бр. батерия с душ слушалка,1бр.изводи за бойлер с бойлер ,5бр.подов сифон

	1 бр.
































	
	

	2
	Контейнер тип едно помещение без санитарен възел
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
1. Външни габаритни размери – 300х900 см.
2. Височина на конструкцията – 260см външен размер  
3. Цвят на канта – по избор – антрацит,бял, син, сив 
4. Стени: термопанел 40мм.
5. Таван, Хибрид: 
· Поцинкована LT ламарина 
· Топлоизолация: минерална вата (единична) 40мм 
· ОСБ 
· Вътрешна облицовка: ПВЦ ламперия, цвят – бяла 
6. Под:
· Метална скара 
· Циментфазерна плоскост 
· Ламиниран паркет 
7. Врати – Алуминиева, бяла – 1бр. 90/200см.. 
8. Прозорци – ПВЦ ,бели – 2бр.160/113см(фикс.+отв.) 
9. Ел. инсталация – стандартна, положена във видими кабел канали 
10. ВИК – изводи за кухненски бокс в единия контейнер

	2 бр.
	
	

	3
	Контейнер тип две помещения с кухненски бокс
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
1. Външни габаритни размери – 300х900 см. 
2. Височина на конструкцията – 260см външен размер
3. Цвят на канта – по избор – антрацит,бял, син, сив
4. Стени: термопанел 40мм.
5. Таван, Хибрид: 
- Поцинкована LT ламарина 
- Топлоизолация: минерална вата (единична) 40мм 
- ОСБ 
- Вътрешна облицовка: ПВЦ ламперия, цвят – бяла 
6. Под: 
· Метална скара 
· Циментфазерна плоскост 
· Ламиниран паркет 
7.Врати  – Алуминиева, бяла – 3бр. 90/190см., 1бр.70/190см. 
      8. Прозорци – ПВЦ ,бели –   2бр. 160/113см(фикс.+отв.) 1бр. 50/50см./горноотв/ 
     9.  Ел. инсталация – стандартна, положена във видими кабел канали
   10.  ВИК – изводи за кухненски бокс
	2 бр.
	
	



2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество
Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	1
	
	бр.
	
	

	2
	
	бр
	
	

	3
	
	бр.
	
	

	
	Обща стойност
	




При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.	 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.
Срок на изпълнение ......... календарни дни . 

Забележка: Срокът за изпълнение трябва да бъде посочен като цяло число. С цел недопускане предлагането на нереалистично кратък срок на изпълнение при заявка, обект на оценка, минималната долна граница е 7 календарни дни. Кандидатите нямат право да предлагат срок за изпълнение при заявка в календарни дни под 7 календарни дни. Максималният предложен срок за изпълнение при заявка не може да бъде по дълъг от 150 календарни дни. Оферти с предложен срок за изпълнение при заявка по – кратък от 7 (седем) календарни дни и по – дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни, ще бъдат отхвърлени и няма да се оценяват. 

1. Валидност на офертата:...........
1. Начин на плащане:……………………..
1. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме
1. Приложения към офертата:
3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата;
3. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата;
· Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 и/или еквивалент, с обхват „Проектиране, разработване, производство и търговия с многофункционални сглобяеми метални конструкции, производство и търговия с контейнери “ или еквивалентен. 
3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3. Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3.  Други изискуеми от кандидата документи.


ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
                    (име и фамилия)
___________________________________________
                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
Проект №: BG05SFPR002-1.004-1449-C01 „Адаптирана работна среда в ПРОТЕКТОР БГ ЕООД”, финансиран от Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейски съюз.
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